Приложение
к решению Совета депутатов
 муниципального образования
Пылаевский сельсовет 
Первомайского района 
Оренбургской области
от 21.02.2014 г № 52

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Администрации МО Пылаевский сельсовет 
Первомайского района 
Оренбургской области

2014 год
Пояснительная записка.
	На территории Пылаевского сельского поселения Первомайского района Оренбургской области находится 2 населенных пункта. В которых проживает 943 человека. В населенном пункте села Озерное централизованное водоснабжение. В поселке Луч централизованного водоснабжения нет. В селе Озерном проживает 688 человек, в поселке Луч 255 человек.
	Водоснабжение осуществляется из закрытых водоисточников (артезианских скважин). Планируется присоединение новых объектов к водопроводным сетям, на ближайшее время также планируется увеличение потребления воды.

Администрация МО Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области:
Адрес: 461991, Оренбургская область, Первомайский район, с. Озерное, ул. Чапаева, д. 17 А-1
ИНН 5639006319
КПП 563901001
УФК по Оренбургской области (ОФК 27, Администрация муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области)
Информация по организациям осуществляющим услуги водоснабжения 

Общество с ограниченной ответственностью «Родник»
					Директор – Зуева М.К.
					Ответственный за водоснабжение – Зуева М.К.

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Родник»	
Наименование организации сокращенное	ООО «Родник»	
Адрес физический	461991, Оренбургская область, Первомайский район, ул. Чапаева, д. 17 А-1	
Адрес юридический	461991, Оренбургская область, Первомайский район, ул. Чапаева, д. 17 А-1	
ИНН	5639006781	
Телефон организации	89325465018	

Информация об объекте водоснабжение село Озерное	
Наименование населенного пункта	Оренбургская область Первомайский район село Озерное	
Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая)	Производственно-питьевая	
водозаборы	Водозабор № 1	Водозабор № 2	
Наличие насосной станции	нет	нет	
Год постройки			
Материал стен			
Год бурения скважины	2006	2013	
№ скважины	отсутствует	отсутствует	
Дебит скважины	6,5 м³	10 м³	
глубина	26	50	
Глубина установки насоса	24	46	
насос	марка	марка	
	ЭЦВ 6-6,5-125	ЭЦВ 6-10-50	
Мощность насоса	2,2	2,2	
Год установки	2006	2013	
Наличие приборов учета			
электроэнергии	СТЭ4-1	СТЭ4-1	
Расхода воды	нет	нет	
Резервное водоснабжение			
Наличие очистки воды	нет	нет	
Электроснабжающая организация	«Оренбургэнергосбыт»	
Резервное электроснабжение насосной станции	нет	нет	
Наличие водонапорной башни	нет	нет	
Длина водопроводной сети всего:	3,7 км	
Диаметр труб, протяженность	всего                астбест	полиэтилен   сталь	
300			
120			
110	2,2	2,2	
63	1,5	1,5	
			
Количество водопроводных колодцев	8	
Из кирпича		
Сборных ж/б	8	
Наличие водоразборных колонок	-		
Наличие пожарных гидрантов	2		
Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением)	всего   централизовано	Водоразборными колонками	
	1109           1049	60	
Потребители воды	наименование	Водопотребление в год (тыс м/3)	
	население	13,1	
	Бюджетные организации	6,2	
	Прочие потребители	0,2	

Схема населенного пункта села Озёрное

Ж.З.	
ул. Северная	

Ж.З.	ул. Центральная	

Ж.З.	ул. Чапаева	

Ж.З.	ул. Спортивная	

Ж.З.

Школа

Детсад

ФАП

С1

Ж.З.	ул. Центральная	Ж.З.		Ж.З	
С2

ул. Садовая						
Ж.З.						
ул. Чаганная						
Ж.З.						

ПГ

пер. Речной	
Ж.З.
		Ж.З.	ул. Рабочая	Ж.З.	ул. Дорожная	
		пер. Банный				
		Ж.З.				

ПГ

ул. Южная	

Ж.З.

С1

С2

ПГ

Ж.З. – жилая зона  		- пожарный гидрант			          - скважина №1 и №2				
			   - водопровод

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЫЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

21.02.2014 № 06

СПРАВКА
об обнародовании решения Совета депутатов муниципального образования  Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 21.02.2014 № 52 «Об утверждении схемы водоснабжения муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области».

Решение Совета депутатов муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 21.02.2014 № 52 «Об утверждении схемы водоснабжения муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области», обнародовано путем его размещения на информационных стендах: администрации муниципального образования Пылаевский сельсовет – село Озерное, улица Чапаева, дом 17А/1, Лучевского сельского клуба – поселок Луч, улица Крестьянская, дом 2 А, Озерновского Сельского Дома культуры – село Озерное, улица Центральная, дом 27 А. 

Дата обнародования – 22.02.2014 
Период обнародования: 22.02.2014 - 03.03.2014  

Глава муниципального образования
Пылаевский  сельсовет                                                         В.А. Ненашев

Акт № 06
об обнародовании решения Совета депутатов муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 21.02.2014 № 52 «Об утверждении схемы водоснабжения муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»

22.02.2014

	Мы, нижеподписавшиеся глава муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области – Ненашев В.А., депутат от избирательного округа № 1 – Иргалиева Г.И., специалист по социальной работе Комплексного центра социального обслуживания населения Первомайского района – Помятун Л. Н., составили акт о том, что 22.02.2014 года на территории Пылаевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области было проведено обнародование решения Совета депутатов муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 21.02.2014 № 52 «Об утверждении схемы водоснабжения муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области», путем его размещения на информационных стендах администрации муниципального образования Пылаевский сельсовет по адресу: с. Озерное, улица Чапаева, дом 17А-1, Озерновского Сельского Дома культуры по адресу: с. Озерное, улица Центральная, дом 27А, Лучевского сельского клуба по адресу: п. Луч, улица Крестьянская, дом 2 А.

/___________________________________/	В.А. Ненашев 
	
/_________________________________/	Л.Н.Помятун 
	
/_________________________________/
	Г.И. Иргалиева.